## Ark1
Andelsboligforeningen Rødbyhøjen matr. nr. 42-d, Thurø By, Thurø. |  |  |  |  | 25 års Drifts- og vedligeholdelsesplan
Planlagt vedligeholdelsesbudget : Rødbyhøjen 1-70, Thurø, 5700 Svendborg | [12 empty] | Indeks - 11.06.09 |  |  | Udarbejdet af: | [5 empty] | Frederik Karmdal Larsen
[30 empty] | Seneste revision: ON | 21.10.2020
| Vedligehold af bygningsdele |  | Årsbudgetter 2011 - 2035. i kr. pr. år. | [24 empty] | Gennem - snit pr år | Udgifter i alt | Vedligehold af bygningsdele
|  | Levetid | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
| Tag | [28 empty] | Tag
| Tagbelægning og undertag | 45 år | [25 empty] | 0 | 0 | Tagbelægning og undertag
| Skotrender | 25 år | [25 empty] | 0 | 0 | Skotrender
| Inddækninger og rørgennemføringer fx skorstene. | 25 år | Årsbudgetter 2011 - 2035. i kr. pr. år. 2017: 65000 | 2600 | 65000 | Inddækninger og rørgennemføringer
| Tagrender og nedløb | 20-30 år. | Årsbudgetter 2011 - 2035. i kr. pr. år. 2018: 80000; Årsbudgetter 2011 - 2035. i kr. pr. år. 2019: 50000 | 5200 | 130000 | Tagrender og nedløb
| Udskift. af tagrender v. store karnapper | [26 empty] | 0 | 0 | Udskift. af tagrender v. store karnapper
| Maling af stern- og vindbrædder | 5 år | Årsbudgetter 2011 - 2035. i kr. pr. år. 2015: 30000; Årsbudgetter 2011 - 2035. i kr. pr. år. 2016: 30000; Årsbudgetter 2011 - 2035. i kr. pr. år. 2020: 50000; Årsbudgetter 2011 - 2035. i kr. pr. år. 2021: 30000; Årsbudgetter 2011 - 2035. i kr. pr. år. 2025: 50000; Årsbudgetter 2011 - 2035. i kr. pr. år. 2030: 50000 | 9600 | 240000 | Maling af stern- og vindbrædder
| Maling af udhængsbrædder | 10 år | Årsbudgetter 2011 - 2035. i kr. pr. år. 2025: 100000 | 4000 | 100000 | Maling af udhængsbrædder
| Algebekæmpelse på tage | 5 år. | Årsbudgetter 2011 - 2035. i kr. pr. år. 2014: 25000; Årsbudgetter 2011 - 2035. i kr. pr. år. 2019: 25000; Årsbudgetter 2011 - 2035. i kr. pr. år. 2024: 25000; Årsbudgetter 2011 - 2035. i kr. pr. år. 2029: 25000 | 4000 | 100000 | Algebekæmpelse på tage
[28 empty] | 0 | 0
| Facader /sokkel | 60 år | [25 empty] | 0 | 0 | Facader/sokkel
| Mørtelfuger, fuges om hvor nødvendigt | 40 år | Årsbudgetter 2011 - 2035. i kr. pr. år. 2023: 50000 | 2000 | 50000 | Mørtelfuger fuges om hvor nødvendigt
| Fjerne skimmelsvamp på ydervæg | [26 empty] | 0 | 0 | Fjerne skimmelsvamp på ydervæg
| Maling af carporte | 5 år | Årsbudgetter 2011 - 2035. i kr. pr. år. 2011: 250000; Årsbudgetter 2011 - 2035. i kr. pr. år. 2017: 110000; Årsbudgetter 2011 - 2035. i kr. pr. år. 2019: 100000; Årsbudgetter 2011 - 2035. i kr. pr. år. 2023: 100000; Årsbudgetter 2011 - 2035. i kr. pr. år. 2024: 100000; Årsbudgetter 2011 - 2035. i kr. pr. år. 2028: 100000; Årsbudgetter 2011 - 2035. i kr. pr. år. 2029: 100000 | 34400 | 860000 | Maling af carporte
[28 empty] | 0 | 0
| Vinduer og udvendige døre | 25-30 år | [25 empty] | 0 | 0 | Vinduer og udvendige døre
| Justering og smøring af vinduer | 5 år. | Årsbudgetter 2011 - 2035. i kr. pr. år. 2011: 4000; Årsbudgetter 2011 - 2035. i kr. pr. år. 2016: 4000; Årsbudgetter 2011 - 2035. i kr. pr. år. 2021: 4000; Årsbudgetter 2011 - 2035. i kr. pr. år. 2026: 4000 | 640 | 16000 | Justering og smøring af vinduer
| Kontrol + maling af bundlister |  | Årsbudgetter 2011 - 2035. i kr. pr. år. 2011: 32625 | 1305 | 32625 | Kontrol + maling af bundlister
| Malerbehandling af vinduer mod syd | 3-5 år | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 70000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 22000 | 550000 | Malerbehandling af vinduer mod syd
| Malerbehandling af vinduer mod nord | 5-10 år | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 500000 | Malerbehandling af vinduer mod nord
| Kontrol og udskiftning af fuger omkring vinduer | 10-20 år | Årsbudgetter 2011 - 2035. i kr. pr. år. 2016: 35000; Årsbudgetter 2011 - 2035. i kr. pr. år. 2025: 50000 | 3400 | 85000 | Kontrol og udskiftning af fuger omkring vinduer
| Kontrol og udskiftning af tætningslister i vinduer | 10 år | Årsbudgetter 2011 - 2035. i kr. pr. år. 2016: 30000; Årsbudgetter 2011 - 2035. i kr. pr. år. 2021: 10000; Årsbudgetter 2011 - 2035. i kr. pr. år. 2026: 30000 | 2800 | 70000 | Kontrol og udskiftning af tætningslister i vinduer
| Termoruder medregnes under div. vedligehold | 20 år | [25 empty] | 0 | 0 | Termoruder medregnes under div. vedligehold
| Indvendige fuger i bruseniche |  | Årsbudgetter 2011 - 2035. i kr. pr. år. 2016: 65000; Årsbudgetter 2011 - 2035. i kr. pr. år. 2025: 65000; Årsbudgetter 2011 - 2035. i kr. pr. år. 2035: 65000 | 7800 | 195000 | Indvendige fuger i bruseniche
[28 empty] | 0 | 0
| Kloak | 30 år | [25 empty] | 0 | 0 | Kloak
| Kontrol og tilsyn | 5-10 år. | Årsbudgetter 2011 - 2035. i kr. pr. år. 2020: 30000; Årsbudgetter 2011 - 2035. i kr. pr. år. 2021: 5000; Årsbudgetter 2011 - 2035. i kr. pr. år. 2027: 20000 | 2200 | 55000 | Kontrol og tilsyn
| Rensning af brønde hvert 5. år | 1-2 år. | Årsbudgetter 2011 - 2035. i kr. pr. år. 2012: 10000; Årsbudgetter 2011 - 2035. i kr. pr. år. 2017: 10000; Årsbudgetter 2011 - 2035. i kr. pr. år. 2022: 10000; Årsbudgetter 2011 - 2035. i kr. pr. år. 2027: 10000 | 1600 | 40000 | Rensning af brønde hvert 5. år
| Gasinstallationer | 15 år | Årsbudgetter 2011 - 2035. i kr. pr. år. 2022: 300000; Årsbudgetter 2011 - 2035. i kr. pr. år. 2023: 450000; Årsbudgetter 2011 - 2035. i kr. pr. år. 2024: 600000; Årsbudgetter 2011 - 2035. i kr. pr. år. 2025: 390000 | 69600 | 1740000 | Gasinstallationer
| Reservedele ved reparation af gasfyr |  | Årsbudgetter 2011 - 2035. i kr. pr. år. 2019: 25000; Årsbudgetter 2011 - 2035. i kr. pr. år. 2021: 60000 | 3400 | 85000 | Reservedele ved reparation af gasfyr
[28 empty] | 0 | 0
| Vejanlæg | [26 empty] | 0 | 0 | Vejanlæg
| Udskiftning af asfalt | 15-25år? | Årsbudgetter 2011 - 2035. i kr. pr. år. 2026: 200000 | 8000 | 200000 | Udskiftning af asfalt
| Asfalt rep. |  | Årsbudgetter 2011 - 2035. i kr. pr. år. 2013: 15000 | 600 | 15000 | Asfalt rep.
| Belysning - se div. Vedligehold | [26 empty] | 0 | 0 | Belysning - se div. vedligehold
[28 empty] | 0 | 0
| Div. vedligeholdelse |  | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 42400 | 1060000 | Div. Vedligeholdelse
[28 empty] | 0 | 0
| Energimærkning | [26 empty] | 0 | 0 | Energimærkning
| Betales af konto for salg af andele | [26 empty] | 0 | 0 | Betales af konto for salg af andele
[28 empty] | 0 | 0
| Generelt | [26 empty] | 0 | 0 | Generelt
| Diverse |  | Årsbudgetter 2011 - 2035. i kr. pr. år. 2011: 20000; Årsbudgetter 2011 - 2035. i kr. pr. år. 2015: 5000; Årsbudgetter 2011 - 2035. i kr. pr. år. 2019: 5000; Årsbudgetter 2011 - 2035. i kr. pr. år. 2023: 5000; Årsbudgetter 2011 - 2035. i kr. pr. år. 2027: 5000 | 1600 | 40000 | Diverse
[28 empty] | 0 | 0
| Afsat til uforudsete opgaver 5% |  | 18831.25 | 4000 | 4250 | 4750 | 5250 | 12200 | 13250 | 8000 | 14250 | 8000 | 11950 | 19500 | 34250 | 40250 | 37250 | 16200 | 6250 | 9500 | 10750 | 7000 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 7750 | 12457.25 | 311431.25 | Afsat til uforudsete opgaver 5%
Planlagt vedligeholdelsesbudget incl. moms |  |  | 395456.25 | 84000 | 89250 | 99750 | 110250 | 256200 | 278250 | 168000 | 299250 | 168000 | 250950 | 409500 | 719250 | 845250 | 782250 | 340200 | 131250 | 199500 | 225750 | 147000 | 94500 | 94500 | 94500 | 94500 | 162750 | 261602.25 | 6540056.25 | Planlagt vedligeholdelsesbudget
|  |  | Årsbudgetter 2011 - 2035. i kr. pr. år. 2029: 5566; Årsbudgetter 2011 - 2035. i kr. pr. år. 2030: 75 | 417450
|  |  | Årsbudgetter 2011 - 2035. i kr. pr. år. 2030: 83 | 461978
|  | år | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
|  | budget | 261602.25 | 261602.25 | 261602.25 | 261602.25 | 261602.25 | 261602.25 | 261602.25 | 261602.25 | 261602.25 | 261602.25 | 261602.25 | 261602.25 | 261602.25 | 261602.25 | 261602.25 | 261602.25 | 261602.25 | 261602.25 | 261602.25 | 261602.25 | 261602.25 | 261602.25 | 261602.25 | 261602.25 | 261602.25
|  | udgifter | 395456.25 | 84000 | 89250 | 99750 | 110250 | 256200 | 278250 | 168000 | 299250 | 168000 | 250950 | 409500 | 719250 | 845250 | 782250 | 340200 | 131250 | 199500 | 225750 | 147000 | 94500 | 94500 | 94500 | 94500 | 162750
|  | buffer | 133854 | 311456.25 | 483808.5 | 645660.75 | 797013 | 802415.25 | 785767.5 | 879369.75 | 841722 | 935324.25 | 945976.5 | 798078.75 | 340431 | -243216.75 | -763864.5 | -842462.25 | -712110 | -650007.75 | -614155.5 | -499553.25 | -332451 | -165348.75 | 1753.5 | 168855.75 | 267708

## Ark2
|  |  | Areal | Enhed | Pris | I alt
| Tilsyn V&S priser m. lift | Visuel gennemgang af tagbelægningen | 720 | m2 | 13.85 | 9972
| Alm. Vedligeholdelse | rensning af tagrender mm. Pr. år uden lift | 125 | m2 | 8.75 | 1093.75
| Stilads | Stillads på gade og gårdfacade | 650 | m2 | 250 | 162500
Facader
| Malling | V&S priser | 150 | m2 | 45.3 | 6795
| Alm Vedligeholdelse | maling af facaden ex lift | 150 | m2 | 45.3 | 6795
| Alm Vedligeholdelse | Maling ag vinduer og døre ex lift | 35 | m2 | 320 | 11200
| Tilsyn V&S priser | facader over 100 m2 pr. år inden renovering | 150 | m2 | 26.8 | 4020
Gade facade:
Overfacade gade
2014 | Murværk | Eftergåelse af murværk uden fugning ex lift | 500 | m2 | 2.39 | 1195
| Vinduer | Vedligeholdelse og male ex lift | 40 | stk | 320 | 12800
| Fuger | gennemgang af fuger pr vindue | 400 | m2 | 13.85 | 5540
2014 | Vedligeholdelse
| Vinduer | Vedligeholdelse male | 20 | stk | 350 | 7000
| Døre | Vedligeholdelse male | 4 | stk | 370 | 1480
| Fuger | gennemgang af fuger pr vindue | 100 | m2 | 13.85 | 1385
| Samt pris for alm. Vedligholdelse |  |  |  |  | 9865
Hver år | Tilsyn V&S priser | Tilsyn af facaden pr år | 100 |  | 22.3 | 2230
| Fjerne skimmelsvamp på ydervæg | Skimmelsvampeangreb i krybekælder at afrense | 75 | m2 | 335 | 25125

## Tagrender
Model | 70+87 | 70+107 | 87+87 | 87+107 | 87+127 | 107+107
Tagflade areal (Fv) | 107.801 | 121.535 | 119.355 | 133.089 | 146.714 | 146.823
Tags længde (L) | 19.78 | 22.3 | 21.9 | 24.42 | 26.92 | 26.94
Tagsidens bredde (B) | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45
Regnintensitet | 0.013 | l/s pr. m2
Forside: | nr. 37 |  | nr. 41 og 43 | nr. 2 og 4 | Tagnedløb forside v. nr. 33 - m. karnap i stuen v. nr. 31
L1 | 12.83 |  | 13.71 | 16.23 | 18.71
L2 | 1.24 |  | 1.24 | 1.24 | 1.24
Tagflade m2 pr. mest belastet nedløb | 76.6815 |  | 81.4775 | 95.2115 | 108.7275
Belastnings faktor | 0.91187 |  | 0.91706 | 0.92902 | 0.93784
Tagrende min. | R 125 |  | R 125 | R 125 | R 125
Bagside: | nr. 37 |  |  |  | Tagrende bagside af nr. 31 og 33.
L1 | 12.83 | 9.91 | 9.71 | 10.97 | 12.22 | 12.23
L2 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24
Tagflade m2 pr. mest belastet nedløb | 76.6815 | 60.7675 | 59.6775 | 66.5445 | 73.357 | 73.4115
Belastnings faktor | 0.91187 | 0.88879 | 0.88676 | 0.89844 | 0.90788 | 0.90794
Tagrende min. | R 125 | R 100 | R 100 | R 100 | R100/R125 | R100/R125
Tagnedløb Ø75 mm. Er rigeligt ved alle huse.
Dog kræver det lille antal tagnedløb og små tagrender, at tagrenderne altid er rengjort